## Slide 1: センサ選択と配線

## Slide 2: 接続するセンサの選択

## Slide 3: センサ接続の条件
同じセンサの複数接続 : 不可
  「同じ」の定義 : 種類ではなく，ICやセンサモジュールの型番
    例 : 異なるICの温度センサをたくさん接続しても良い
物理インターフェイスによる制限
  アナログ・デジタル端子利用のセンサは端子(ピン)数で上限が決まる
    1つの端子に接続可能な周辺回路(センサ含む)は1つまで : SPIやI2Cは別
複数センサを接続する場合の注意事項
  センサにIDを付与できるため，複数センサを接続する場合はセンサにIDを付与した方が良い

## Slide 4: サポートするセンサの種類
環境測定系
  温度・湿度・気圧
加速度やジャイロ
対人
  人感センサやタッチセンサ
視覚関係
  色彩センサや明るさセンサ
その他

## Slide 5: 環境測定系
センサ名 | 温度 | 湿度 | 気圧 | インターフェイス
BME280 | ◯ | ◯ | ◯ | I2C
SHT31 | ◯ | ◯ | ✕ | I2C
SHT2x | ◯ | ◯ | ✕ | I2C
AM232x | ◯ | ◯ | ✕ | I2C
HTS221 | ◯ | ◯ | ✕ | I2C
BMP180 | ✕ | ✕ | ◯ | I2C
HTS221 | ✕ | ✕ | ◯ | I2C
DHT | ◯ | ◯ | ✕ | デジタル✕1
Grove - Temperature Sensor | ◯ | ✕ | ✕ | アナログ✕1

## Slide 6: 加速度・ジャイロ
センサ名 | 加速度(軸数) | ジャイロ(軸数) | インターフェイス
MMA7660 | 3 | ✕ | I2C
ADXL345 | 3 | ✕ | I2C
ITG3200 | ✕ | 3 | I2C
ADXL335 | 3 | ✕ | アナログ✕3
ENC03R | ✕ | 1 | アナログ✕1

## Slide 7: 対人
センサ名 | 接触 | 人感(赤外線) | その他 | インターフェイス
GROVE - I2C タッチセンサ | 12 | ✕ | － | I2C
Grove - Touch Sensor | 1 | ✕ | － | デジタル✕1
Grove - PIR Motion Sensor | ✕ | ◯ | － | デジタル✕1
Grove - GSR Sensor | ✕ | ✕ | 人体電気抵抗 | アナログ✕1

## Slide 8: 視覚関係
センサ名 | 明るさ(照度) | 色彩 | インターフェイス
TCS34725 | ✕ | ◯ | I2C
TSL2561 | ◯ | ✕ | I2C
Grove - Light Sensor | ◯ (照度ではない) | ✕ | アナログ✕1
TEMT6000 | ◯ | ✕ | アナログ✕1

## Slide 9: その他
センサ名 | 観測/測定対象 | インターフェイス
Grove - Switch | 物理的な切り替え(スイッチ等) | デジタル✕1
Grove - Water Sensor | 水の検知(端子間の短絡) | デジタル✕1
Grove - Line Finder | 黒色の検出(赤外線反射) | デジタル✕1
Grove IR Distance Interrupter | 物体検出(赤外線反射) | デジタル✕1
Grove - Infrared Reflective Sensor | 物体検出(赤外線反射) | デジタル✕1
Grove - Rotary Angle Sensor | 回転角度 | アナログ✕1
Grove - Sound Sensor | 音の大小(デジタル値ではない) | アナログ✕1
Grove水分センサ | 土の湿り気 | アナログ✕1
Grove電流センサ | 電流の強弱(正確な値ではない) | アナログ✕1

## Slide 10: センサ配線方法

## Slide 11: Groveコクネタ接続の場合
専用ケーブルでコネクタ間を接続
ClassicファミリのArduinoの場合
アナログ
端子
デジタル端子
I2C端子

## Slide 12: Groveコクネタ接続の場合
MKRファミリのArduinoの場合
デジタル端子
アナログ端子
I2C端子

## Slide 13: Grove端子がないセンサの場合
変換ケーブルを用いてGrove端子に接続
センサ本体(SHT31)
変換ケーブル
配線例

## Slide 14: 推奨機種構成での配線

## Slide 15: センサ端末として動作するArduino
機種に対する制約
  メインメモリ(SRAM)やプログラムサイズの大きさから，比較的高性能な機種が必要
Arduino公式の機種で動作確認できているもの
  MKRファミリ
    Zero, WiFi1010
  Nanoファミリ
    Nano 33 IoT
  Classicファミリ
    Uno R4系列 (minima)
  Megaファミリ
    なし
必要な機種および周辺回路は
管理者から借りる or 自分で手配する

## Slide 16: MKR Zero
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て
  デジタル : D0～D3
  I2C : I2C Hubに接続
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
利用済みの端子
デジタル端子
アナログ端子

## Slide 17: MKR WiFi 1010
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て
  デジタル : D0～D3
  I2C : I2C Hubに接続
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
利用済みの端子
デジタル端子
アナログ端子

## Slide 18: Nano 33 IoT
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て
  デジタル : D2, D4
  I2C : I2C Hubに接続
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
マイクロSD
スロット
モジュール
使用済み端子(コネクタ)
使用済み端子(コネクタ)

## Slide 19: Uno R4 minima
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て(A0～A3)
  デジタル : D2, D3, D5, D8
  I2C : 使用されていない3ヶ所全て
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体 + シールド
: 使用済み端子
注 : センサを取り付ける際は，イーサネット
シールドを一度取り外す必要がある

## Slide 21: Uno R4 WiFi
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て(A0～A3)
  デジタル : D2, D3, D5, D8
  I2C : 使用されていない3ヶ所全て
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体 + シールド
: 使用済み端子